Kostrzyn nad Odrą, 08.10.2018 r.  

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.

ul. Kopernika 4a

66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel.: 0-95 727 96 00

fax.: 0-95 727 96 01

mzk@kostrzyn.pl

www.mzk.kostrzyn.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: modernizacja rozdzielni elektrycznej na bloku biologicznym.
Prosimy o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - wartość dla zamówienia sektorowego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

II. Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie, dostawa, demontaż i montaż wraz z programowaniem elementów sterowania, rozdzielnic elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego: modernizacja rozdzielni elektrycznej dla bloku biologicznego na Oczyszczalni Ścieków – zlokalizowanej w Budynku Wielofunkcyjnym (Rozdzielnia Główna).
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie i dostawa kompletnych szaf rozdzielnic elektrycznych (S1, S2, S3), sterowniczej (SA) i komunikacyjnej (ST),

2. demontaż obecnych szaf rozdzielnic elektrycznych (R02 trzypolowej), sterowniczej i komunikacyjnej, przełożenie istniejących podzespołów automatyki oraz przetwornic częstotliwości do nowej szafy sterowniczej,
3. montaż dostarczonych szaf wraz z programowaniem elementów sterowania niezbędnych do prawidłowej pracy bloku biologicznego.
Prace będą wykonywane na obiekcje funkcjonującym, wszelkie przestoje powinny być ograniczone do minimum i uzgadniane z kierownictwem Oczyszczalni Ścieków (Z-ca Kierownika Wodociągów ds. kanalizacji). Rozdzielnica zasila obwody odbiorcze i steruje pracą zainstalowanych urządzeń. W szafach S1, S2, S3 realizowane będą zasilania i sterowanie pracą urządzeń bloku biologicznego oraz zasilanie gniazd i oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz zabezpieczenia i aparaty. W szafie ST zostaną zrealizowane połączenia światłowodowe i ethernetowe między poszczególnymi urządzeniami w obiektach. W szafie SA umieszczony zostanie sterownik PLC firmy B&R wraz z podzespołami, odpowiedzialny za sterowanie pracą automatyczną urządzeń bloku biologicznego, które są wymienione i ujęte na rysunkach wg projektu technicznego modernizacji sieci i instalacji elektrycznych wraz z AKPiA na istniejącej Oczyszczalni Ścieków – Budynek Wielofunkcyjny (Rozdzielnia Główna) w Kostrzynie nad Odrą.
Powyższe prace należy prowadzić w porozumieniu z kierownictwem Oczyszczalni Ścieków i przy obecności służb technicznych Zamawiającego. Ze względu na ciągłą pracę obiektu i wystąpienie przerw w działaniu urządzeń podczas prac modernizacyjnych należy przewidzieć możliwość tymczasowego zasilania aparatury i urządzeń. Długości graniczne przerw w pracy urządzeń i instalacji zostały podane w załączniku nr A, dłuższe przestoje winny być uzgadniane z kierownictwem Oczyszczalni Ścieków w formie pisemnej.
W celu otrzymania projektu technicznego wykonania modernizacji sieci i instalacji elektrycznych wraz z AKPiA na obiekcie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – Budynek Wielofunkcyjny (Rozdzielnia Główna) w Kostrzynie nad Odrą, należy złożyć drogą mailową pisemny wniosek do Zamawiającego, który prześle powyższy projekt w formacie PDF na podany adres email.

Zamawiający przyjmie oferty tylko od wykonawców, którzy otrzymali powyższą dokumentację na zasadach jw. oraz odbyli wizję lokalną potwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego.
III. Pozostałe warunki zamówienia:

1. Zamawiający przy dostawie przedmiotu otrzyma:

· karty gwarancyjne,

· świadectwo zgodności CE,

· oświadczenie wykonawcy o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem technicznym i wskazaniami Zamawiającego wraz z dokumentacją powykonawczą.
2. Przy kompletacji nie należy uwzględniać następujących urządzeń/modułów (urządzenia/moduły obecnie działają na obiekcie i będą wymagały przełożenia w trakcie montażu, dodatkowo część z nich zostanie zakupiona i przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego):
a) CPU Sterownika ‘B1’ oraz jego modułów komunikacyjnych (X20IF1061, X20IF1030, X20IF1030) - rysunek E2_08,
b) Modułów wejść/wyjść sterownika ‘B1’ (X20DI9371, X20DO9322, X20AI4622) - rysunek E2_08, E2_09,

c) Modułów energetycznych sterownika ‘B1’ (X20AP3131) – rysunek E2_09,

d) Modułów zintegrowanego zasilania sterownika ‘B1’ (RS-232) – rysunek E2_10,

e) Falownika ACOPOSinverter P74 ‘U234’ - rysunek E2_11, E3_03,
f) Falownika ACOPOSinverter P74 ‘U235’ - rysunek E2_12, E3_03,

g) Falownika ACOPOSinverter P74 ‘U261’ - rysunek E2_13, E3_03,

h) Falownika ACOPOSinverter P74 ‘U262’ - rysunek E2_14, E3_04,

i) Falownika ACOPOSinverter P74 ‘U263’ - rysunek E2_15, E3_04,
j) Falownika ACOPOSinverter P74 ‘U265’ - rysunek E2_16, E3_04,

k) Falownika ACOPOSinverter P74 ‘U804’ - rysunek E2_17, E3_06.
Pozostałe urządzenia/moduły stanowią dostawę Wykonawcy.    
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do usunięcia błędów i nieprawidłowości w dostarczonych jednostkach w stosunku do projektu technicznego w okresie 150 dni od daty odbioru, w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych i potwierdzonych błędów i nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Wszelkie uwagi do projektu należy zgłaszać z wyprzedzeniem.
4. Zamawiający przekaże parametry pomp pracujących na bloku biologicznym w celu sparametryzowania przetwornic częstotliwości (pompy U263, U265), które Zamawiające przekaże do montażu w dniu dostawy rozdzielnic na Oczyszczalnię Ścieków.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na jednostki objęte zamówieniem przez okres min. 24 mce od daty protokołu końcowego odbioru robót. Dodatkowo wymaga się przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów rocznych w okresie trwania gwarancji.
6. W okresie gwarancji wszelkie wady i usterki jednostek stanowiących przedmiot zamówienia w trakcie ich pracy, będą zgłaszane przez zamawiającego w terminie 5 dni od dnia ich stwierdzenia, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek i wad, w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
7. Zamówienie obejmuje również opracowanie dokumentacji powykonawczej (na bazie dostarczonej dokumentacji projektowej). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmowała ewentualne zmiany wynikłe w trakcie montażu i sprawdzeń poprawności działania instalacji oraz zakres z pkt. 8.
8. W załączniku nr B wskazano niezbędne do naniesienia poprawki w dokumentacji projektowej. Większość poprawek dotyczy tzw. literówek i oczywistych pomyłek lub np. pominięcia zabezpieczeń.

9. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia zostanie dokonana na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru spisany przez obie strony. Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia o terminie dostawy. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony na Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Włoskiej w Kostrzynie nad Odrą.
10. Zamawiający wymaga aby dostarczone szafy były w kolorze RAL 7035
IV. Termin wykonania zamówienia – do 14.12.2018 r.
V. Warunki przeprowadzenia postępowania:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert, a w przypadku wątpliwości co do wyjaśnień - zbierania ofert uzupełniających.

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

3. Cenę należy podać w PLN.

4. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.

5. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu.

6. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia.

7. Zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru ani jednej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

8. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i wykonawcy, czyli: wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów i oferty dodatkowe, mogą być przesyłane faksem i drogą elektroniczną a następnie pocztą.

9. Warunki dostawy – w dni robocze zamawiającego od pon – piąt, w godzinach 7-13.
10. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia wpisanego w formularzu ofertowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub nałożenia kar umownych na Wykonawcę wskazanych we wzorze umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco śledzić stronę internetową Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na pytania dotyczące niniejszego postępowania.
VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „OFERTA” (załącznik nr 1) 

2. Do oferty należy dołączyć:

a. parafowany przez Wykonawcę wzór umowy – załącznik nr 2,
b. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać czytelnie techniką trwałą oraz podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2018 r., do godziny 1100. Oferty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty faksem na nr 95 727 96 01 lub drogą elektroniczną na adres mzk@kostrzyn.pl, z zastrzeżeniem, że niezwłocznie wpłynie ona w oryginale. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców. Warunkiem podpisania umowy jest otrzymanie oryginału oferty,

Osoba do kontaktu w kwestiach formalnych: Sławomir Łysiak od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 - 1500 Obowiązuje forma pisemna kontaktowania się z zamawiającym na adres 
e-mail: mzk@kostrzyn.pl lub faks 95 727 96 01.

ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.

ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

adres poczty elektronicznej: .....................................................................................................................

nr. faksu............................................... nr. telefonu do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty ..............................................................................................................................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na:

Wykonanie, dostawa, demontaż i montaż wraz z programowaniem elementów sterowania, rozdzielnic elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego: modernizacja rozdzielni elektrycznej dla bloku biologicznego na Oczyszczalni Ścieków – zlokalizowanej w Budynku Wielofunkcyjnym (Rozdzielnia Główna)
za łączną cenę netto: 
………………………………………….………………… zł. 
(słownie: ………..……………………………………..……………………………………………………złotych),

podatek VAT 23% w kwocie ………………………………zł, cena brutto ………………………………….. zł.
W tym wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt. III.7 ……………..zł netto, ……………..zł brutto.

W tym wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt. III.8 ……………..zł netto, ……………..zł brutto.
W przypadku nie wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt III.8 powyższa kwota zostanie odjęta od wynagrodzenia końcowego.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie do ....................................r.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres ................/słownie...................................................................../ miesięcy od daty uruchomienia (min. 24 mc-e).
………............................................. 
………………….................................................................
miejscowość, data                                                          (podpis osoby uprawnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 2
UMOWA NR ........................./WZÓR/
zawarta w dniu ........................ 2018 r. z Oferentem wybranym w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówień sektorowych o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

pomiędzy:

Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158228, NIP: 598-000-42-38, REGON: 210022921
reprezentowaną przez:

mgr inż. Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .................................................................... NIP: ..........................................., REGON: ............................................

reprezentowana przez:

1. ..........................................................................................

2. ..........................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonanie, dostawa, demontaż i montaż wraz z programowaniem elementów sterowania, rozdzielnic elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego: modernizacja rozdzielni elektrycznej dla bloku biologicznego na Oczyszczalni Ścieków – zlokalizowanej w Budynku Wielofunkcyjnym (Rozdzielnia Główna).
§ 2
Termin zakończenia prac - do ..............................

§ 3

Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe z dnia ........................ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy z dnia .............................

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i wynosi:

netto .................................................... zł,

słownie: ………………………………………………………….…………………………………….… złotych, podatek VAT 23% w kwocie ……………… zł, razem brutto …………………..……….......................… zł. 
§ 5
1. Zapłata należności zostanie dokonana przelewem w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury. Fakturę Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony po zakończonym pozytywnie rozruchu instalacji.
2. Fakturę należy wystawić na Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą NIP 598-000-42-38.
§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji i świadczy serwis gwarancyjny urządzenia przez okres ............. /słownie: ………….........…………......./ miesięcy od daty uruchomienia, jednak nie dłużej niż 
2. Wszelkie usterki i wady w okresie gwarancji Zamawiający będzie zgłaszał pisemnie faksem lub w formie elektronicznej na nr ............................................... lub adres e-mail ……………………………………..w terminie 5 dni od dnia ich stwierdzenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek i wad, o których mowa w ust. 2 w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

§ 7

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, określonego niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy lub naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących tej Strony, zapłaci ona drugiej Stronie karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.

3. W przypadku nie spełnienia przez dostarczony przedmiot umowy wymagań określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru i realizacji zapisów niniejszej umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:
                                                        
            WYKONAWCA:



