Załącznik B

Opis zmian do projektu modernizacji sieci i instalacji elektrycznych wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką na Oczyszczalni Ścieków w Kostrzynie nad Odrą.

- Podłączyć odpowiednie wejścia cyfrowe dla obsługi sygnału przetwornika CZF-BS (Rysunki E2_28 - E2-35, proponowane pola DI-10, tj. rząd 2, wejście 4):

- M805 zasuwa nr 1,

- M806 zasuwa nr 2,

- M244 przepustnica nr 1 sprężonego powietrza,

- M245 przepustnica nr 2 sprężonego powietrza,

- M246 przepustnica nr 3 sprężonego powietrza,

- M247 przepustnica nr 4 sprężonego powietrza,

- M503 zasuwa nr 1 przepompownia lokalna,

- M504 zasuwa nr 2 przepompownia lokalna.

- Nanieść w dokumentacji powykonawczej obsługę styków i przekaźników pomocniczych dla sygnału przetwornika CZF-BS (Rysunki E3_58 – E3-65),

- Uzupełnić odpowiednio opis połączeń w listwach połączeniowych (Rysunki E5_20 – E5_27),

- Uwzględnić powyższe zmiany w algorytmie sterownika PLC.