ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
  Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.


  ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nazwa Dostawcy: ………......................................................................................................................
Adres:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
adres poczty elektronicznej: .....................................................................................................

nr telefonu: .........................................., nr faksu:.....................................................................

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na przedmiot zamówienia: dostawa i montaż mieszadeł na prowadnicach oraz konstrukcję nośną (mocowanie z wózkiem), a także udział w rozruchu i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń oraz serwis w okresie gwarancyjnym za kwotę netto: ……………...........................................................................………… zł. 

(słownie:……………………………………………….……………………..……………………….. złotych)
podatek VAT 23% w kwocie ……………………………………zł, 

cena ……………….................................………………..zł. 
Oferta dotyczy czterech fabrycznie nowych mieszadeł wolnoobrotowych (model, typ, producent, rok produkcji): …………………………………………………. 

Cena netto za 1 mieszadło wynosi ……………………… zł.

2. Opcjonalnie składamy ofertę na:
a. demontaż istniejących prowadnic – 4 szt. za kwotę netto ……………………………….. zł.
b. dostawę nowych prowadnic z mocowaniem dolnym i górnym (4 szt) za kwotę netto ………………………….…….……. zł

c. montaż nowych prowadnic (4 szt) za kwotę netto …………….………………….……… zł   

2.  Oświadczamy, że koszty energii elektrycznej w ciągu pięcioletniej ciągłej pracy mieszadeł (4) wyniosą: ilość energii w okresie roku …..……..kWh x cena 0,32 kWh x 5 = …..……………..
3. Dostarczymy przedmiot oferty do ………. tygodni od podpisania umowy.
4. Na podstawie rysunków reaktora biologii i układu napowietrzania oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej* oświadczamy, że możliwa jest stabilna i bezawaryjna praca mieszadeł.
5. W okresie gwarancyjnym częstotliwość i zakres koniecznych przeglądów serwisowych przedstawia się następująco: …….………........................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Konieczne dla podtrzymania gwarancji przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym są ujęte w cenie za przedmiot zamówienia – bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
7. Koszty dla Zamawiającego w okresie pogwarancyjnym:  
a. Koszt dojazdu serwisanta za jeden przyjazd do siedziby Zamawiającego ……………….zł netto.
   
b. Koszt pracy serwisanta ………………..zł netto za godzinę u Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
9. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres   .................. /słownie.........................................................................../ miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
10. Czas naprawy urządzeń w okresie gwarancyjnym wynosi do ……………… dni roboczych (max 14) od zgłoszenia drogą elektroniczną dla jedynie jednego mieszadła, jeśli konieczna będzie jednoczesna naprawa więcej niż jednego mieszadła to czas naprawy będzie wynosił do …………. dni roboczych (max 5) od zgłoszenia.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
12. Jako punkt serwisowy oferowanych urządzeń wskazujemy: (nazwa, nr tel., adres e-mail)  …………….……………………………………………………………………………………..…………………
13. Uważamy, że wymagana*/niewymagana* jest przebudowa (przesunięcie) układu napowietrzania w celu poprawy pracy mieszadeł, ponieważ (prosimy o wyczerpujące uzasadnienie konieczności przebudowy wraz z prognozowanymi efektami oraz załączenie rysunków i opisu proponowanej przebudowy) ………………..……………...………………………………………..………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Opis oraz przewidywany koszt dla Zamawiającego zalecanej przebudowy układu napowietrzania ……………….………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jak i wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przedłożę Zamawiającemu w celu realizacji umowy o zamówienie publiczne.
16. W wypadku nieprzeprowadzenia wizji lokalnej  (skreślenia w punkcie 5. słów  „oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej”) :
Oświadczamy, że przeprowadzenie wizji lokalnej dla oceny konieczności przebudowy układu napowietrzania było niekonieczne i w związku z jej brakiem bierzemy na siebie całą odpowiedzialność za dobór i usytuowanie mieszadeł.*

 załączeniu: 

Lista części zużywających się z terminami wymiany.

Lista środków konserwujących z cenami jednostkowymi.

-----------------------------------------

* niepotrzebne skreślić

……………………………………     

                                 ………………………………………   
miejscowość, data                                                    (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy)
Opis techniczny oferowanych urządzeń (dla 4 sztuk)

	Lp.
	Dane techniczne wymagane zapytaniem
	Oferta

	1
	śmigło samooczyszczające się o wysokiej sprawności wykonane z poliuretanu wzmacnianego włóknem szklanym o średnicy nie mniejszej niż 2000mm
	

	2
	śmigła nie zawierają wewnątrz pustek powietrznych  
	tak/nie*

	3
	silnik o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C) IEC85, o maksymalnej prędkości obrotowej nie wyższej niż 1500obr/min
	tak/nie*

	4
	dopuszczalna ilość równo rozłożonych rozruchów na godzinę nie niższa niż 30 moc znamionowa P2 nie większa niż 6kW
	

	5
	moc znamionowa P2 nie większa niż 6kW
	

	6
	obudowa mieszadła i piasta wykonana z żeliwa
	tak/nie*

	7
	wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy nie mniejszej niż AISI 431
	

	8
	prędkość obrotowa mieszadła nie większa niż 48obr/min
	

	9
	śmigła składają się z pojedynczych łopat
	tak/nie*

	10
	nominalna siła ciągu mieszadła powyżej 4500N
	

	11
	dopuszczalne zatopienie urządzenia powinno być nie mniejsze niż 20m
	

	12
	silnik chłodzony przez opływającą ciecz
	tak/nie*

	13
	uszczelnienie: mechaniczne, zewnętrzne, pojedyncze, wykonane z materiału o nie gorszej odporności antykorozyjnej oraz mechanicznej niż węglik wolframu lub węglik krzemu
	tak/nie*

	14
	komora olejowa uszczelnienia wypełniona olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku
	tak/nie*

	15
	nie zastosowano łożysk kulkowych wału śmigła
	tak/nie*

	16
	zaczep ślizgowy mieszadła do prowadnicy wykonany ze stali kwasoodpornej klasy AISI 316L lub wyższej
	

	17
	silnik mieszadła posiada wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika
	tak/nie*

	18
	czujnik zawilgocenia w komorze olejowej
	tak/nie*

	19
	w komorze silnika zabudowany czujnik kontroli zawilgocenia współpracujący z układem sygnalizującym – dodatkowe 0,5 pkt.
	tak/nie*

	20
	konstrukcja nośna jednosłupowa 100x100 mm oraz elementy instalacji wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304
	

	21
	mocowania prowadnic powinny być wykonane do istniejących podestów i dna reaktora


	tak/nie*


W kolumnie „oferta” należy zaznaczyć odpowiednio czy wskazany wymóg jest spełniony(tak/nie), lub opisać parametr, np. wartością liczbową.

* niepotrzebne skreślić

……………………………………           
                                 ………………………………………   
miejscowość, data                                               (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy )
