ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz budynków i obiektów budowlanych Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. z zaleceniami dotyczącymi sieci cieplnej.

I. Budynki i obiekty administracyjne:       2.713,48m2

1. Budynek biurowo-magazynowy przy ul. Kopernika 4a (główny biurowiec)

2. Budynek biurowo-warsztatowy przy ul. Kopernika 4a (budynek nr2 DAiUR)

3. Zespół garaży i wiaty (od strony ul. Kopernika i Gorzowskiej)

4. Budynek byłego GWC przy ul. Gorzowskiej, (budynek oddany w najem)

5. Budynek rekreacyjno-biurowy przy ul. Żeglarskiej 30 (budynek oddany w najem)

6. Była kotłownia gazowo-olejowa przy ul. Prostej, (kontakt z najemcą przekazany zostanie wraz ze zleceniem, kontrola w obecności przedstawiciela MZK)

7. Grupowy Węzeł Cieplny przy ul. Konopnickiej 34a

II. Budynki Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC):    361,96m2.

1. Grupowy Węzeł Cieplny przy ul. Wodna 16

2. Komora techniczna DN150 przy ul. Olczaka (sieć ciepłownicza DN 150)

2.1. Wizualna ocena stanu technicznego sieci napowietrznej oraz estakady (wysokiej i niskiej) przy ul. Olczaka na odcinku od granicy stron z Arctic Paper S.A. (zasuwy na wysokiej estakadzie) do komory pomiarowej przy skrzyżowaniu ulic Asfaltowej i Olczaka.

2.2. Wgląd na sieć przez komory rewizyjne przy skrzyżowaniu ulic Asfaltowa/Olczaka

2.3. Sprawdzenie stanu zaworów preizolowanych

3. Sieć ciepłownicza DN 250:

3.1. Wizualna ocena stanu technicznego sieci i estakady na odcinku sieci napowietrznej przy ul. Fabrycznej od granicy stron AP Kostrzyn (zawory na magazynie wyrobów gotowych) do zejścia w ziemię przy Przedszkolu nr 3 ul. Niepodległości.

3.2. Wizualna ocena sieci w komorach i poprawność działania zaworów przekładniowych w komorach K1, K2, K3, K6 oraz K7 zawory kulowe,

3.3. Wizualna ocena w komorach rewizyjnych:

a. komora z zaworami preizolowanymi DN 250 przy wiadukcie ul. Niepodległości,

b. komora rewizyjna przy ul. Niepodległości (wyjazd z „Biedronki”),

c. komora rewizyjna w parku przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego/Gorzowska,

d. komora rewizyjna z odejściem na obiekty MZK przy ul. Gorzowskiej,

e. komora rewizyjna K4 przy skrzyżowaniu ulic Gorzowska/Kopernika

f.  komora rewizyjna K5 z odejściem na GWC 3-go Maja,

g. komora rewizyjna z odejściem do budynku W.M. Gorzowska 22A,

h. komora rewizyjna na kompensacji przy skrzyżowaniu ulic Gorzowska/Mickiewicza

i.  komora rewizyjna przy ulicy Gorzowskiej (przy szkole podstawowej nr 4),

3.4. Sprawdzenie stanu zaworów preizolowanych

III. Budowle Zakładu Ochrony Środowiska (ZOŚ):    1,777,78m2

1. Baza przeładunku odpadów w Krześniczce, w tym – budynek socjalny

2. Budynek socjalno-warsztatowy przy ul. Kopernika 4a (budynek ZOŚ)

3. Baza magazynowo-transportowa z punktem selektywnego zbierania odpadów przy ul. Sportowej w tym:

3.1. garaż czterostanowiskowy

3.2. hala magazynowa

IV. Budynki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK):    5.575,45m2 (budynki i budowle)

1. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Włoskiej 6 – budynek pras, budynek wielofunkcyjny, budynek sit, budynek gospodarczy, budynek przeróbki osadów (część magazynowa oraz część techniczna)

2. Budynek główny Ujęcia Wody przy ul. Prostej oraz budynek laboratorium

3. Budynek Ujęcia Wody przy ul. Gorzyńskiej 11

4. Budynek przepompowni ścieków przy ul. Niepodległości

V. Budowle (ZWiK):

1. Zbiornik wody surowej – Ujęcie Wody przy ul. Gorzyńskiej 11

2. Zbiornik wody do płukania – Ujęcie Wody przy ul. Gorzyńskiej 11

3. Odmulnik – Ujęcie Wody przy ul. Gorzyńskiej 11

4. Zbiornik wody czystej (uzdatnionej) – Ujęcie Wody przy ul. Gorzyńskiej 11

5. Studnie głębinowe przy ul. Gorzyńskiej 11 – szt. 3 (oględziny elementów zewnętrznych)

6. Studnie głębinowe – Ujęcie Wody ul. Prosta – szt. 12 (oględziny elementów zewnętrznych)

7. Studnie piezometryczne ul. Prosta – szt. 5

8. Piaskownik – oczyszczalnia ścieków przy ul. Włoskiej 6

9. Przepompownia lokalna – oczyszczalnia ścieków przy ul. Włoskiej 6

10. Przepompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego – oczyszczalnia ścieków przy ul. Włoskiej

11. Zbiornik retencyjny wód deszczowych – oczyszczalnia ścieków przy ul. Włoskiej

12. Zagęszczacz grawitacyjny – oczyszczalnia ścieków przy ul. Włoskiej

13. Reaktor biologiczny – oczyszczalnia ścieków przy ul. Włoskiej

14. Blok biologicznego oczyszczania ścieków – oczyszczalnia ścieków przy ul. Włoskiej

15. Osadnik wtórny – oczyszczalnia ścieków przy ul. Włoskiej

16. Zbiornik wody na Wzgórzu Grudzia

17. Przepompownia ścieków przy ul. Włoskiej w tym:

- budynek trafostacji i agregatu prądotwórczego

- przepompownia wód deszczowych

- przepompownia ścieków sanitarnych – I komora

- przepompownia ścieków przemysłowych  - II komora

18. Przepompownia pneumatyczna na Starym Kostrzynie

19. Przepompownia ścieków przy ul. Nadbrzeżnej

20. Przepompownia ścieków – lokalna – przy ul. Radości

21. Przepompownia ścieków przy ul. Klonowej/Jodłowej

VI. Targowisko Przygraniczne – ul. Sikorskiego 42 (obiekt o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2)